AJÁNLATKÉRÉS

I. 	AJÁNLATKÉRŐ NEVE, CÍME, TELEFON- ÉS FAXSZÁMA, VALAMINT E-MAIL CÍME:

| Ajánlatkérő neve: | Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat |
| --- | --- |
| Ajánlatkérő címe: | 1126 Bp., Böszörményi út 23-25. |
| Ajánlatkérő telefonszáma: | 224-5900 |
| Ajánlatkérő adószáma: | 15735753-2-43 |
| Ajánlatkérő képviselőjének neve, beosztása: | - Kovács Gergely, polgármester |
| Kapcsolattartó neve, beosztása, email címe: | Kovács Bence környezetvédelmi ügyintéző kovacs.bence@hegyvidek.hu |

II.	BESZERZÉS TÁRGYA:

| A beszerzés tárgya, mennyisége: | A Budapest Főváros XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat a LIFE in RUNOFF projektben – „LIFE20 CCA/HU/001774”, valamint az INTERREG MOUNT GREENFRA projektben – „HUSK/2302/1.2/060” vállalt monitorozási, mérési tevékenységek megvalósítása érdekében az alábbi egységekre és munkákra (a 2. melléklet szerinti specifikációk alapján) kíván vállalkozási keretszerződést kötni: - Talajnedvesség mérő szenzor (Ft/db) - Nyomás alapú, bemerülő vízszintmérő szenzor (Ft/db) - Digitális víz átfolyásmérő szenzor, csőre csatlakoztatható (Ft/db) - Jeladó, a szenzorokhoz illeszkedő jelbemenettel, elemes táplálással, adattovábbítás LTE LPWA mobil hálózaton, hálózati SIM kártya biztosításával (Ft/db) - Thomson-bukógát kialakítása helyszíni telepítéssel (Ft/db) - Szenzor(ok) és jeladó (együtt: Mérőműszerek) megadott helyszínre történő telepítése, üzembehelyezése (Ft/db) - Mérőműszerek eseti helyszíni ellenőrzése, elemcsere (Ft/alkalom) A mérés eredményeinek Megrendelő által megadott szerverre küldése. |
| --- | --- |
| Műszaki feltételek, minőségi, teljesítési követelmények: | Előző pontban megadott tételek együttes biztosítása. A Vállakozó köteles legalább a telepítéstől számított legalább 2 évig az egységek meghibásodása esetén a berendezés 15 napon belüli javítására, cseréjére és összeségében 80%-os adatbiztosításra. A Vállakozó köteles a berendezéseket a Megrendelő által megadott és biztosított helyszínen felszerelni, Budapest XII. kerület területén. Az ajánlatnak tartalmazni szükséges az adatkártyát és az adattovábbítási szolgáltatást (GSM) legalább a telepítéstől számított 3 évig. Az akkumulátornak képesnek kell lennie, hogy csere nélkül legalább 6 hónapig kiszolgálja a készülék és adattovábbítás energiaigényét. |

III.	A SZERZŐDÉS MEGHATÁROZÁSA

| A szerződés időtartama, teljesítés határideje: | 2025. - 2027. |
| --- | --- |
| A teljesítés helye: | Budapest Főv. XII. kerület Hegyvidék közigazgatási területe |

IV. 	AZ AJÁNLATOK BÍRÁLATI SZEMPONTJAI:

- A feltételek, követelmények vállalása.

- Felsorolt tételek együttes vállalása

- Az ajánlat megadható az ajánlatkérés 1. számú mellékletét képező, értelemszerűen kitöltött Felolvasólapon is.

- Az elbírálás alapját a megadott tételes nettó ajánlati ár képezi.

V. 	AZ AJÁNLATOK ÉRVÉNYESSÉGI IDEJE:

60 nap, valamint az esetleges szerződés teljes ideje alatt

VI. 	A HIÁNYPÓTLÁS LEHETŐSÉGE VAGY ANNAK KIZÁRÁSA:

Ajánlatkérő a hiánypótlásra nem biztosít lehetőséget.

VII. 	AZ AJÁNLATTÉTELI HATÁRIDŐ, AZ AJÁNLAT BENYÚJTÁSÁNAK A MÓDJA:

| Ajánlattételi határidő: | 2025. év január hónap 20. nap 12:00 óra |
| --- | --- |
| Ajánlat benyújtásának módja: | írásban, elektronikus úton a kovacs.bence@hegyvidek.hu címre megküldve |

Az ajánlatkérő nyilvános bontási eljárást nem tart a tárgyi beszerzésben.

VIII. 	CSATOLANDÓ IRATOK, EGYÉB INFORMÁCIÓK:

A jelen felkérés a becsült értékre tekintettel mentes a közbeszerzési eljárás lefolytatási kötelezettség alól.

Mellékletek:

- számú melléklet: Felolvasólap

- számú melléklet: Műszaki specifikáció

Az ajánlattételi felhívás megküldésének napja:

Budapest Hegyvidék, 2025. január 9.

Tisztelettel:

Budapest Főváros XII. kerület

Hegyvidéki Önkormányzat

Rózsa Zoltán

irodavezető - Zöld Iroda

- Felolvasólap

Ajánlattevő adatai:

| Ajánlattevő neve: |  |
| --- | --- |
| Ajánlattevő székhelye: |  |
| Belföldi adószáma: |  |
| Bankszámlaszáma: |  |
| Képviselő neve: |  |
| Kapcsolattartó neve: |  |
| Kapcsolattartó telefon vagy mobil száma: |  |
| Kapcsolattartó e-mail címe: |  |

Azon számszerűsíthető adatok, amelyek a bírálati szempontok alapján értékelésre kerülnek:

| Beszerzési eljárás tárgya: | Nettó ajánlati ár (Ft) | Bruttó ajánlati ár (Ft) |
| --- | --- | --- |
| Talajnedvesség mérő szenzor (db) |  |  |
| Nyomás alapú bemerülő vízszintmérő szenzor (db) |  |  |
| Digitális víz átfolyásmérő szenzor, csőre csatlakoztatható (db) |  |  |
| LTE LPWA mobil hálózati jeladó, illeszkedő jelbemenettel, elemes táplálással, SIM kártya biztosításával (db) |  |  |
| Thomson-bukógát kialakítása, helyszíni telepítéssel (db) |  |  |
| Mérőműszerek megadott helyszínre történő telepítése, üzemeltetése (db) |  |  |
| Mérőműszerek eseti helyszíni ellenőrzése, elemcsere (alk.) |  |  |

Alulírott …………………………………… nyilatkozom, hogy az ajánlatkérésben foglalt feltételeket megvizsgáltuk, azokat elfogadjuk és ajánlatot teszünk a fent rögzített ajánlati áron.

Jelen okirat aláírásával kijelentem továbbá, hogy a gazdálkodó szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény szerinti átlátható szervezetnek minősül, így olyan belföldi jogi személy, amely megfelel a következő feltételeknek:

- tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

- az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van,

- nem minősül a társasági adóról és osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

- a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több, mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében fenti alpontok szerinti feltételek fennállnak.

Vállalom továbbá, hogy a fentiekben megjelölt jogi helyzet bármilyen változását Megrendelővel haladéktalanul közlöm.

Nyilatkozom továbbá, hogy nyertességünk esetén készek és képesek vagyunk az ajánlatunkban, valamint az ajánlatkérésben előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötésére és teljesítésére.

Nyertességünk esetén vállaljuk az előírt feltételeknek megfelelően a szerződés megkötését.

Kelt: …………… ……….. év ……………….. hónap …. napján

(cégszerű aláírás)

- melléklet

Műszaki Specifikáció

Talajnedvesség mérő szenzor:

- Mérési egység: % (m3/m3);

- Vízkomponens tartománya: 0 ~ 100%

- Mérési pontosság: ±3%

- Működési tartomány: -30 ° C ~ 70 ° C

- Kimenő jel: 4-20mA vagy RS485

- 5-10 méteres kábellel szerelve

Nyomás alapú bemerülő vízszintmérő szenzor:

- Mérési tartomány: 5m/H20

- Mérési pontosság: ±0.5% FS

- Működési tartomány: 0 ° C ~ 50 ° C

- Kimenő jel: 4-20mA vagy RS485

- 10 méteres kábellel szerelve

Digitális víz átfolyásmérő szenzor, csőre csatlakoztatható:

- Cső átmérő: 2 coll

- Nyomás tartomány: 0-x bar

- Mérési tartomány: 1-60 l/perc

- Indítási üzemi áramlási sebesség: 1,0 l/perc

- Mérési pontosság: +-~3%

- kimenő jel: 4-20mA vagy RS485

- 5-10 méteres kábellel szerelve

LTE LPWA mobil hálózati jeladó (több bemenetes, helyi hálózat kialakítás lehetőségével)

- A jeladók a magyarországi távközlési szolgáltatók LTE LPWA (NB vagy Cat-M) - loT hálózatához kapcsolódjon. Az eszközök tervezett működésük szerint naponta 4-24 alkalommal publikálják a mérési adatokat az Megrendelő által meghatározott szerverre, UDP protokollt használva.

- A mérőműszerek által gyűjtött és továbbított adatokat fogadó szerver adatait Vevő a szerződéskötést követően közli. Megrendelő a Vállalkozóval az adatfolyam meghatározásában és kapcsolat kialakításában, tesztelésében együttműködik.

- Az adatszolgáltatás minimálisan az alábbiakra terjed ki:

  - Szenzorok mért jellemzőik (talajnedvesség, vízszint, vízhozam, hőmérséklet stb.)

  - Állapotfelügyeleti adatok (elem feszültség, hálózati kapcsolati paraméterek, stb.) ezekről elegendő naponta 1 alkalommal az adatközlés

- A szenzorokhoz illeszkedő jelbemenettel.

- Az eszköz alapvetően gondozásmentes legyen. A szállított elemmel az eszköz várható működési ideje legalább 6 hónap.

- A jeladóhoz kapcsolódó SIM kártya adatforgalmi korlátja és érvényességi ideje illeszkedjen a projekt végéhez, legalább a telepítéstől számított 3 évig biztosítsa a hálózati kapcsolódást.

Thomson-bukógát kialakítása, helyszíni telepítéssel:

- Kis vízhozamok mérésére alkalmas a háromszögszelvényű bukógát létrehozása a helyszíni adottságokhoz igazodva,

- Vízhozam tényező érték megadásával,

- Környezethez illeszkedő megjelenéssel.

Mérőműszerek megadott helyszínre történő telepítése, üzembehelyezése:

Megrendelő által kiválasztott helyszíneken (ciszterna, forrásház, csatorna, tárolótartály, földfelszín és földbe süllyesztett nyílt közterület) történő telepítés előzetes egyeztetést követően, biztosítva a vonatkozó pályázati követelményeket.

- Vevő által biztosított demonstrációs helyszínen a szikkasztó tartályokba felszerelni, beüzemelni. A tartályok pontos elhelyezkedéséről Vevő ad részletes tájékoztatást Eladó részére.

- Telepítéséhez szükséges további eszközök biztosításával.

Megrendelő a szükséges mértékig együttműködik az eladóval a helyszín előkészítésében, kialakításában.

Mérőműszerek eseti helyszíni ellenőrzése, elemcsere:

- Az egység meghibásodása esetén a mérőműszer 15 napon belüli helyszíni javítása, cseréje és összességében a 80%-os adattovábbítás biztosítására

- számú melléklet árazótábla